{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["竞价清单8月18日"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"竞价清单8月18日","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,6,11,7],[12,0,12,8],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["陕西锌业有限公司"]
["8月份制液车间电气材料询比采购报价单"]
[" 序号","物资名称","厂家      品牌","规格型号","数量","单位","单价（元）","金额（元）","到货时间"]
[1,"窥口铜线鼻子",null,"SC16-8",20,"个"]
[2,"有限空间救援三脚架",null,"Sjy-10",1,"个"]
[3,"换气扇",null,"APB25-FW，额定功率：40W，额定电压：220V，额定频率：50Hz，规格：250mm，宁波竹野电器有限公司",2,"个"]
[4,"照明箱",null,"PZ-30（电源空开3P63A，分5路，每路配置20A单匹空开一个）",1,"台"]
[5,"塑料防水配电箱",null,"要求：采用ABS电气密封塑料控制盒，宽*高*深=300*400*200mm、户内壁挂式、防护等级IP67、合页卡扣式",5,"个"]
[6,"热电偶",null,"WRN-130,分度号：K，φ16*300，测温范围：0-1200℃，上海沃蓝仪表有限公司",5,"根"]
[7,"热电偶",null,"WRN-130,分度号：K，φ16*1200，测温范围：0-1200℃，上海沃蓝仪表有限公司",5,"根"]
[8,"电力电缆",null,"YJV-0.6/1KV，3*16mm2+2*10mm2",200,"米"]
["合计"]
["报价单填写说明：报价单需注明厂家品牌，竞价方在报价栏填报单价，合计金额。8项必须报全，缺项取消竞价资格，填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，（扫描件、电子版、上传竞价平台作为正式报价）。"]
["           报价单位：（章） "]
["                             法定代表人或授权委托人：      （签名）   "]
["                    报价时间：   年     月   日                                           "]