## 计划清单
陕西锌业有限公司二次询比采购报价清单 中心化验室采购计划
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 合同 编号 | 厂家 品牌
1 | EDTA二钠 | AR500g/瓶 | 100 | 瓶 |  |  |  | 西陇化工有限公司
2 | 硫脲 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶
3 | 钼酸铵 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶
4 | 蔗糖 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶
5 | 亚硝基R盐 | 25g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  |  | 国药集团化学试剂有限公司
6 | 汞 | 500g/瓶 | 5 | 瓶
7 | 锌精矿国家标准样品 | GBW(E)070172 25g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  | 中国科学计量院
8 | 铅精矿国家标准样品 | GBW(E)070204 25g/瓶 | 1 | 瓶
9 | 铜精矿国家标准样品 | GBW(E)070207 20g/瓶 | 1 | 瓶
10 | 锰矿石国家标准样品 | GBW(E)070100 50g/瓶 | 1 | 瓶
11 | 硫精矿国家标准样品 | GSB04-2709 5g/瓶 | 1 | 瓶
12 | 聚四氟乙烯塞滴定管 |  | 2 | 个
13 | 称量瓶 | 40*25mm | 10 | 个
14 | 称量瓶 | 70*35 | 10 | 个
15 | 灰皿 | 40*25mm | 400 | 个 |  |  |  | 垚鑫牌
16 | 试金坩埚 | 4# | 200 | 个
17 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 |  |  |  | 蜀牛牌
18 | 烧杯 | 100mL | 100 | 个 |  |  |  | 蜀牛牌
19 | 304不锈钢平底方盘 | 长27*宽20*高2.5 | 10 | 个
20 | 三角烧杯 | 500mL | 100 | 个 |  |  |  | 蜀牛牌
21 | 容量瓶 | 200mL | 20 | 个 |  |  |  | 天玻牌
22 | 木质比色管架子 | 12孔 100mL | 5 | 个
23 | 白滴瓶 | 30mL | 100 | 个
24 | 表面皿 | 直径 120mm | 50 | 个
25 | 316不锈钢T柄取样钎 | 总长50mm，直径19mm，壁厚2mm | 10 | 个
26 | 量杯 | 100mL | 20 | 个
27 | 医用脱脂棉 |  | 5 | 卷
28 | 医用注射器 | 20mL | 10 | 个
29 | 氩气减压阀 |  | 5 | 个 |  |  |  | 青岛三王焊割设备有限公司
30 | 石英燃烧管 | TLY-02-24 | 3 | 个
31 | 托架 | YY-10-15-03 | 1 | 个 |  |  | YY-600压片机配件 | 南京澳和自动化科技有限公司
32 | 调压电热板 | SB-3.6-4 | 2 | 台 |  |  |  | 上海实研电炉有限公司
33 | 原子荧光航空插座4芯 | 设备型号：AF-640A | 2 | 根 |  |  | 主板与灯位的连接线带灯座 | 北京瑞丽分析仪器有限公司
34 | 纪铭电子天平 | 量程：5000g 精度：0.1g | 1 | 台 |  |  |  | 余姚市纪铭称重校验设备有限公司
35 | 不锈钢圆盘 | &21cm | 30 | 个
36 | 控制按钮LAY-39红绿 | LAY-39（红、绿）各10个 | 20 | 个
37 | 不锈钢缩分板 | 低部高6CM,总高14.5CM，上宽16CM，底宽30CM | 3 | 套
合计
总金额大写： （¥.00）